真理大學環安衛適用場所管理查核表 檢查日期： 年 月 日
單 位		場所名稱
管理人員姓名		聯 絡 電 話

填表說明：1、查核表乃依據「真理大學安全衛生管理計畫」製作。
2、查核表若有不適用者，請於各相關部分勾選(不適用)。
查核 / 類目	查 核 項 目	查核情形	查核要項
組織管理	1.訂定實驗室之安全衛生守則。	□合格 □不合格□不適用	1.依據全校安全衛生工作守則重新制定2.符合實驗室之操作危害特性3.公告於入口明顯處。
教育訓練	2.新進人員參加安全衛生訓練，並留有紀錄備查。	□合格 □不合格□不適用	參加教育訓之證明文件。

自動檢查	3.訂定自動檢查、標準作業程序並保留檢查紀錄。	□合格 □不合格□不適用	1.制定各項安全衛生相關之自動檢查計畫或表單2.自動檢查計畫之項目完整無闕漏3.自動檢查計畫確實執行留有紀錄備查4. 標準作業程序製作。
消防安全	4.滅火設備依法配置並給予明顯標示。	□合格 □不合格□不適用	1.依法適當配置、標示明顯且取用方便2.功能正常3.種類符合現場特性4.作業人員確實知曉設備配置位置。
	5.裝設有緊急照明裝置，並能正常操作。	□合格 □不合格□不適用	裝設有緊急照明裝置且能正常操作。
	6.室內明顯處裝設有避難指標、避難方向指示燈。	□合格 □不合格□不適用	位置明顯、高度符合規定且功能正常。
事故處理 / 與緊急應變	7.設置足夠急救藥品及器材，並置適當場所及適時之 / 更換補充。	□合格 □不合格□不適用	1.藥材藥品充足2.放置位置適當能便利人員及時取用3.適時補充且未過期。
	8.依實驗場所之危害性，設置必要之災害搶救器材， / 並定期保養	□合格 □不合格□不適用
	9.設置緊急沖淋設備與沖眼器並定期保養以維護有效 / 能。	□合格 □不合格□不適用	1.人員知曉位置2.人員能正確操作裝置3.距離危害點30公尺內4.每月檢點並留紀錄5.設施功能正常。
	10.陳列緊急程序圖示及負責人資料	□合格 □不合格□不適用	一般實驗室至少應標示緊急聯絡資訊。
個人防護具	11.有制訂操作時應配戴適當之安全眼鏡、防護手套、 / 實驗衣、呼吸防護具或圍裙等之標準程序。	□合格 □不合格□不適用	針對危害，提供合宜防護具，個人防護具考慮個人專用。
	12.有害物質操作人員有接受呼吸防護具訓練。	□合格 □不合格□不適用	人員皆正確使用個人防護具。
一般及 / 危害標示	13.實驗場所門上應有適當的危害警告標誌。	□合格 □不合格□不適用	例如：緊急聯絡資訊、有害物質運作場所標示、生物危害、輻射危害、噪音場所等。
	14.藥品櫃應有清楚危害標示。	□合格 □不合格□不適用	藥品櫃應有清楚危害標示。
	15.有物質安全資料表，且存放實驗場所明顯易見處，且三年應更新一次。	□合格 □不合格□不適用	物質安全資料表，存放實驗場所明顯易見處，且三年應更新一次。
電氣安全	16.電氣機具之外殼應接地。	□合格 □不合格□不適用
	17.電動機械之操作開關，不得設置於作業人員工作需 / 跨越操作之位置，以避免操作時誤觸。	□合格 □不合格□不適用	1.操作開關未設置於作業人員工作需跨越操作之位置2.需跨越操作之部分場所已加強防護裝置。
	18.電氣機具之帶電部分於作業中或通行時，有因接觸 / 或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或 / 絕緣被覆。	□合格 □不合格□不適用	電氣機具其帶電部分防護設備完整且無破損。
	19.配電箱有護罩，電線電路絕緣、包覆良好，標示電 / 壓、電流及分路。	□合格 □不合格□不適用	1.配電箱有標示電壓、電流及分路2.加裝護罩，電線電路絕緣、包覆良好3.所有設備使用之總電流未超過負載。
	20.裝置於潮濕場所之電路，應實施感電危害預防措施 / (例如插座置於高處等)。	□合格 □不合格□不適用	漏電斷路器功能正常。
	21.電器插座完整且固定於堅固定點，並需標示電壓。	□合格 □不合格□不適用	1.插座完整合適，且無缺損2.固定於堅固定點3.有標示電壓或採用不同插座式樣型式。
實驗場所維護	22.未有老舊設備堆積，確實維修及報廢	□合格 □不合格□不適用
	23.實驗室中未有人員飲食及吸煙現象	□合格 □不合格□不適用
	24.生活垃圾確實清理	□合格 □不合格□不適用
	25.實驗室無工作廢屑、灰塵堆積	□合格 □不合格□不適用
	26.節約水電能源	□合格 □不合格□不適用
	27.冷氣過濾網確實清理	□合格 □不合格□不適用

化學品安全 / □無此類物質	28.化學藥品依危害通識規定標示並分類貯存放置(例 / 如：危害等級、相容性等)。	□合格 □不合格□不適用	1.依危害通識規定進行圖示警告2.分類貯存放置。
	29.毒性及揮發性化學物質貯存於通風櫥櫃。	□合格 □不合格□不適用	1.毒性及揮發性化學物質貯存於具通氣功能之櫥櫃2.環保署管制之毒性化學物質有特定之櫥櫃。
	30.化學藥品不可存放於地面易於碰觸之處及過高不易 / 取得處。	□合格 □不合格□不適用	1.貯存遠離人員易碰撞之位置2.貯存無過高情形。
	31.易引起火災及爆炸之藥品貯存場所不得設置具火 / 花、電弧或使用高溫等有成為發火源之虞的機械、 / 器具、設備	□合格 □不合格□不適用	儲存場所無設置產生火花、電弧或高溫之機械設備。
	32.定期盤點實驗室毒物及其他化學品，並備有紀錄及 / 存量清冊。	□合格 □不合格□不適用	危害物質清單紀錄完整。
	33.貯存一般物質或有害物質（毒性化學物質）之容器， / 需於明顯處設立標示，標示內容需有：名稱、主要成 / 分、危害防範措施、危害警告訊息、製造商或供應商 / 之名稱、地址及電話等。	□合格 □不合格□不適用	化學藥品依危害通識規定進行標示警告。
	34.氧化性物質不得使其接觸可促進其分解之物質。	□合格 □不合格□不適用	氧化性物質獨立放置且未接觸熱源。
	35.毒性化學物質需上鎖並妥善管理。	□合格 □不合格□不適用	毒性化學物質之櫥櫃有上鎖管制及有取用登記管制。
	36.有害氣體、蒸氣、粉塵等之作業環境應設置有效之 / 密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置，使其不 / 超過法定容許濃度。	□合格 □不合格□不適用	1.裝用揮發性物質之容器，有加蓋密閉2.實驗場所無緊閉門窗之情形3.實驗場所裝有適當之通風、換氣設備 (不含冷氣)。
	37.易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性粉塵應有通 / 風、換氣、除塵等必要設施。	□合格 □不合格□不適用	1.使用揮發性物質之場所，設置排氣櫃2.操作揮發性物質時，全程使用排氣櫃。
	38.爆炸性、著火性物質及易燃液體應遠離煙火或有發 / 火源之虞之物。	□合格 □不合格□不適用	使用或放置危險化學物質 (爆炸/著火易燃液體)時遠離煙火。
廢棄物 / □無此類物質	39.廢液應按其相容性及其他適當規定予以妥善分類， / 並貯存於指定之廢液回收桶，且須標示圖式及註明 / 其主要成份。	□合格 □不合格□不適用	1.廢液依適當規定予以妥善分類2.貯存於指定之廢液回收桶3.清楚標示圖式及註明其主要成份
	40.廢液物應貯存於安全、可防雨淋及曝曬、有充足照 / 明及換氣之專門貯存場所，並避開人員頻於走動 / 處。	□合格 □不合格□不適用	1.有專門貯存場所2.避開人員走動頻繁之處3.貯存場所照明充足4.貯存場所有良好之通風換氣。
局部排煙 / 設備 / □無此設備	41.局部排氣設備（排煙櫃）作業時應保持有效性能。	□合格 □不合格□不適用	1.使用排煙櫃時，門開至正確之操作位置2.排煙櫃內無堆置雜物，影響性能。
	42.局部排氣設備（排煙櫃）等裝置依規定定期檢查， / 並有紀錄備查。	□合格 □不合格□不適用	局部排氣設備（排煙櫃）等裝置，執行定期評估檢查，並有紀錄備查。
壓縮氣體 / □無此類物質	43.高壓氣體容器應標明所裝氣體之品名，安穩置放並 / 加固定及裝妥護蓋。	□合格 □不合格□不適用	1.鋼瓶安穩置放，並加固定，未使用時裝妥護蓋2.品名標示完整3.鋼瓶經檢驗合格，且未過期。
	44.高壓氣體之貯存場所應有適當之警戒標示，二公尺 / 內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。	□合格 □不合格□不適用	1.易燃氣體鋼瓶二公尺內無放置有煙火及著火性、引火性物品2.易燃氣體貯存場所警戒標示明顯。
	45.盛裝容器和空容器分區放置並加以固定；可燃性氣 / 體、有毒氣體、及氧氣之鋼瓶應分開貯存。	□合格 □不合格□不適用	1.可燃性氣體、有毒氣體、及氧氣之鋼瓶分開貯存2.盛裝容器和空容器分區放置並加以固定。
機械 / 安全 / 防護 / □無此類設備	46.危險性機械及設備操作人員應接受相關安全訓練 / 或取得相關技術士證照，並有紀錄備查。	□合格 □不合格□不適用	1.操作人員已受相關安全訓練2.留有紀錄備查3.各設備皆有相對應之證照。
	47.危險性機械及設備需經檢查機械或代行檢查機構 / 檢查合格，並有紀錄備查。	□合格 □不合格□不適用	經定期檢查合格並留有紀錄備查。
	48.機械設備是否訂定操作之SOP。	□合格 □不合格□不適用	各種機械設備訂有操作之標準作業流程。
	49.機械操作是否訂定維護之SOP。	□合格 □不合格□不適用	各種機械設備訂有維護時之標準作業流程 (SOP)。
	50.應設置合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置、 / 防止意外啟動等安全防護裝置。	□合格 □不合格□不適用	1.全部機具皆有必要之安全防護，依規定標示且內容完整2.有顯著危險之動力運轉機械，設置有緊急制動裝置(非指原有之開關)，有明顯標誌制動裝置且位置適當3.原動機或動力傳動裝置設有防止驟然開動之裝置（防脫離裝置）功能正常且操作簡單。
	51.車床、滾齒機械等之高度，超過操作人員之身高時， / 應設置供操作人員能安全使用，且為適當高度之工 / 作台。	□合格 □不合格□不適用	工作台高度適用於工作者（雙手操作不受阻礙且視野良好）。

管理人員簽章	單位主管簽章